**Potrubní uzavírací klapka VKRI R 90**

Automatická potrubní uzavírací klapka s okrouhlou spojovací deskou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VKRI R 90 |
| Materiál: | ocel |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 30 kg |
| Hmotnost s obalem: | 30 kg |
| Šířka: | 1.012 mm |
| Výška: | 450 mm |
| Hloubka: | 1.012 mm |
| Šířka s obalem: | 1.012 mm |
| Výška s obalem: | 450 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.012 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730910 |
| Typové číslo: | 0073.0091 |

Výrobce:
MAICO

VKRI R 90 Potrubní uzavírací klapka