**Spojka MA-M90**

Spojka DN90 z recyklovatelného plastu pro jednoduché a vzduchotěsné propojení ohebných trubek DN90.

Spojka DN90 se skládá z: 2 těsnění DN90, 2 rozebíratelné zabezpečovací svorky DN90 pro připevnění trubek.

Barva bíle transparentní.

S vizuální kontrolou správného a ověřeného zasunutí trubky.

Obsah dodávky: 1 kus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-M90 |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Barva: | bíle transparentní |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Jmenovitá světlost: | 90 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 90 mm |
| Šířka: | 98 mm |
| Výška: | 98 mm |
| Hloubka: | 96 mm |
| Šířka s obalem: | 150 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993018 |
| Typové číslo: | 0059.2132 |

Výrobce: MAICO

MA-M90 Spojka