**Střešní sokl pro šikmé střechy SDS 63**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDS 63 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Vhodné pro jm. světlost: | 630 mm |
| Balení: | 1 kus |
| GTIN (EAN): | 4012799939559 |
| Typové číslo: | 0093.0955ALT |

Výrobce: MAICO

SDS 63 Střešní sokl pro šikmé střechy