**Propojovací adaptéry FFS-RA**

Propojovací adaptér pro spojení se systémem ohebné oválné trubky.

Propojovací adaptér umožňuje spojení systému ohebné oválné trubky s dalšími komponenty jako jsou rozváděče, oblouky atd. (klick systém).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-RA |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,22 kg |
| Šířka: | 143 mm |
| Výška: | 59 mm |
| Hloubka: | 45 mm |
| Šířka s obalem: | 200 mm |
| Výška s obalem: | 200 mm |
| Hloubka s obalem: | 65 mm |
| Balení: | 5 kusů |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558804 |
| Typové číslo: | 0055.0880 |

Výrobce: MAICO

FFS-RA Propojovací adaptéry