**Prodlužovací sada PPB 30 VSDF**

Prodlužovací sada pro střešní prostup pro instalaci PPB 30.

Prodloužení vnitřního kanálu.

Nutné příslušenství pro finální sady PPB 30 K a PPB 30 O ve spojení se střešními prostupy PP45 DFHK nebo PP45 DFHL.

Obsah dodávky:

Prodlužovací trubka délky 2000 mm, Ø 90 mm

1 středící kroužek.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 VSDF |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 2,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,82 kg |
| Jmenovitá světlost: | 90 mm |
| Délka: | 2.000 mm |
| Šířka: | 90 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 2.000 mm |
| Šířka s obalem: | 91 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 2.005 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598701 |
| Typové číslo: | 0059.0870 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 VSDF Prodlužovací sada