**Zásuvný adaptér MF-WE63**

Zásuvný adaptér je zapotřebí pro vytvoření přesného přechodu z ohebné trubky MF-F na úhlový přechodový kus MF-W resp. MF-WL.

Připojení ohebné trubky na zásuvný adaptér je rychlé a bezpečné pomocí principu "klick".

Obsah dodávky: Zásuvný adaptér včetně zátek.

Nutné příslušenství: 2 těsnící kroužky MF-FDR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-WE63 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Jmenovitá světlost: | 63 mm |
| Šířka: | 149,5 mm |
| Výška: | 79,5 mm |
| Hloubka: | 62,5 mm |
| Šířka s obalem: | 149,5 mm |
| Výška s obalem: | 79,5 mm |
| Hloubka s obalem: | 62,5 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599661 |
| Typové číslo: | 0059.0966 |

Výrobce: MAICO

MF-WE63 Zásuvný adaptér