**Prodlužovací sada PPB 30 VS**

Prodloužení vnitřního kanálu.

Nutné příslušenství pro finální montážní sady PPB 30 K a PPB 30 O při tloušťce stěny větší než 500 mm.

Prodlužovací sada může být instalována pouze ve spojení s dlouhou stěnovou trubkou PP 45 RHL.

Obsah dodávky:

Prodlužovací trubka délky 500 mm, Ø 90 mm

1 středící kroužek

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 VS |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,68 kg |
| Jmenovitá světlost: | 90 mm |
| Délka: | 500 mm |
| Šířka: | 151 mm |
| Výška: | 151 mm |
| Hloubka: | 500 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 505 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991793 |
| Typové číslo: | 0093.1522 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 VS Prodlužovací sada