**Sací ochranná mřížka SGEI ES 14**

Kruhová ochranná mřížka nerezová.

Pro připevnění na ventilátor.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGEI ES 14 |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 0,12 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 140 mm |
| Šířka: | 190 mm |
| Výška: | 190 mm |
| Hloubka: | 1 mm |
| Šířka s obalem: | 190 mm |
| Výška s obalem: | 190 mm |
| Hloubka s obalem: | 1 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733324 |
| Typové číslo: | 0073.0332 |

Výrobce: MAICO

SGEI ES 14 Sací ochranná mřížka