**Montážní rám MRI 90**

Montážní rám pro připevnění střešních ventilátorů.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MRI 90 |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 900 mm |
| Šířka: | 1.260 mm |
| Výška: | 30 mm |
| Hloubka: | 1.260 mm |
| Šířka s obalem: | 1.260 mm |
| Výška s obalem: | 30 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.260 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730927 |
| Typové číslo: | 0073.0092 |

Výrobce: MAICO

MRI 90 Montážní rám