**Soklový tlumič hluku SDI 63-75-80**

Tlumiče hluku pro snížení hluku na sací straně střešních ventilátorů.

S tlumícími kulisami z neabrazivních a nehořlavých minerálních vláknitých desek.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDI 63-75-80 |
| Materiál: | Galvanizovaný plech |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 79 kg |
| Hmotnost s obalem: | 79 kg |
| Jm. světlost v mm: | 630-800 |
| Šířka: | 920 mm |
| Výška: | 1.000 mm |
| Hloubka: | 920 mm |
| Šířka s obalem: | 920 mm |
| Výška s obalem: | 1.000 mm |
| Hloubka s obalem: | 920 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 3 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 4 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 5 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 8 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 14 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 9 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 7 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 3 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730354 |
| Typové číslo: | 0073.0035 |

Výrobce: MAICO

SDI 63-75-80 Soklový tlumič hluku