**Horizontální oválný oblouk FFS-BH45**

Kanálový oblouk 45° z umělé hmoty.

Ploché povedení.

S možností připojení ohebné ploché trubky.

Obsah dodávky:

1 kanálový oblouk

2 samostatné adaptéry pro upevnění trubek (FFS-RA)

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-BH45 |
| Průtok: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,6 Pa / 2,2 Pa / 5,0 Pa |
| Hmotnost: | 0,24 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,26 kg |
| Šířka: | 206 mm |
| Výška: | 60 mm |
| Hloubka: | 165 mm |
| Šířka s obalem: | 262 mm |
| Výška s obalem: | 62 mm |
| Hloubka s obalem: | 242 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558781 |
| Typové číslo: | 0055.0878 |

Výrobce: MAICO

FFS-BH45 Horizontální oválný oblouk