**Prodlužovací trubky MA-VR250**

Prodlužovací trubka z recyklovatelného plastu pro úhlové přechody MA-U3-63, MA-U2-75, MA-U2-90, MA-U1-90 a adaptér MA-AD3-63, MA-AD2-75, MA-AD2-90 a MA-AD1-90.

Prodlužovací trubka se skládá z 1 prodlužovací trubky dlouhé 249 mm, 1 poklopu DN 125.

Barva antracit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-VR250 |
| Umístění: | Stěna / Strop / Podlaha |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Barva: | Antracit |
| Hmotnost: | 0,19 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,24 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 131 mm |
| Výška: | 131 mm |
| Hloubka: | 249 mm |
| Šířka s obalem: | 145 mm |
| Výška s obalem: | 145 mm |
| Hloubka s obalem: | 260 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993025 |
| Typové číslo: | 0059.2133 |

Výrobce:
MAICO

MA-VR250 Prodlužovací trubky