**Soklový tlumič hluku SD 63**

Tlumiče hluku pro snížení hluku na sací straně střešních ventilátorů.

S tlumícími kulisami z vodoodpudivých a nehořlavých minerálních vláknitých desek.

Doporučené příslušenství: Mezihrdlo SZ pro připojení potrubního vedení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SD 63 |
| Max. rychlost proudění: | 20 m/s |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 96 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 630 mm |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 2 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 6 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 9 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 17 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 17 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 13 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 8 dB |
| Balení: | 1 kus |
| GTIN (EAN): | 4012799923466 |
| Typové číslo: | 0092.0346ALT |

Výrobce: MAICO

SD 63 Soklový tlumič hluku