**Spojovací a těsnící materiál BD 35**

Spojovací a těsnící materiál pro těsné přírubové spoje potrubí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | BD 35 |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,36 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 140 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 30 mm |
| Šířka s obalem: | 140 mm |
| Výška s obalem: | 30 mm |
| Hloubka s obalem: | 140 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921356 |
| Typové číslo: | 0092.0135 |

Výrobce:
MAICO

BD 35 Spojovací a těsnící materiál