**Zátky MF-FST90**

Koncová zátka pro uzavření ohebných trubek MF-F.

Slouží jako ochrana proti zašpinění při skladování a montáži.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-FST90 |
| Materiál: | Polyetylen (PE) |
| Hmotnost: | 0,12 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 90 mm |
| Šířka: | 115 mm |
| Výška: | 115 mm |
| Hloubka: | 90 mm |
| Šířka s obalem: | 180 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 95 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599784 |
| Typové číslo: | 0059.0978 |

Výrobce: MAICO

MF-FST90 Zátky