**Redukce REM 25/20**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | REM 25/20 |
| Umístění: | Trubka |
| Materiál: | Umělá hmota, nárazuvzdorná |
| Hmotnost: | 0,255 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Redukce na jmenovitou velikost: | 250 mm / 200 mm |
| Šířka: | 248 mm |
| Výška: | 248 mm |
| Hloubka: | 150 mm |
| Šířka s obalem: | 248 mm |
| Výška s obalem: | 248 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596363 |
| Typové číslo: | 0059.0636 |

Výrobce: MAICO

REM 25/20 Redukce