**Zásuvný adaptér MF-WE75**

Zásuvný adaptér je zapotřebí pro vytvoření přesného přechodu z ohebné trubky MF-F na úhlový přechodový kus MF-W resp. MF-WL.

Připojení ohebné trubky na zásuvný adaptér je rychlé a bezpečné pomocí principu "klick".

Obsah dodávky: Zásuvný adaptér včetně zátek.

Nutné příslušenství: 2 těsnící kroužky MF-FDR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-WE75 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,13 kg |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 199,5 mm |
| Výška: | 79,5 mm |
| Hloubka: | 67,5 mm |
| Šířka s obalem: | 199,5 mm |
| Výška s obalem: | 79,5 mm |
| Hloubka s obalem: | 67,5 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599722 |
| Typové číslo: | 0059.0972 |

Výrobce: MAICO

MF-WE75 Zásuvný adaptér