**Obchvat pro tepelný výměník WS-BP 160**

Automatický 100 %-obchvat se zpětným hlášením polohy pro centrální ventilační přístroje WS 160 Flat.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS-BP 160 |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,9 kg |
| Šířka: | 170 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 80 mm |
| Šířka s obalem: | 171 mm |
| Výška s obalem: | 161 mm |
| Hloubka s obalem: | 81 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925699 |
| Typové číslo: | 0092.0569 |

Výrobce: MAICO

WS-BP 160 Obchvat pro tepelný výměník