**Protipříruba GF 35**

Protipříruba pro napojení ventilátorů na vzduchové potrubí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GF 35 |
| Materiál: | Ocel, pozinkovaná |
| Hmotnost: | 1,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,4 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 420 mm |
| Výška: | 420 mm |
| Hloubka: | 6 mm |
| Šířka s obalem: | 420 mm |
| Výška s obalem: | 420 mm |
| Hloubka s obalem: | 6 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560050 |
| Typové číslo: | 0056.0005 |

Výrobce:

 MAICO

GF 35 Protipříruba