**Těsnící kroužek MA-D90**

Těsnící kroužek DN 90 ze silikonu pro jednoduché vzduchotěsné propojení ohebných trubek DN 90 a systémových dílů MAICOAir DN 90.

Těsnící kroužek DN90 se skládá z: 1 těsnící kroužek DN90.

Barva černá.

Obsah dodávky: 10 kus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-D90 |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Silikon |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Jmenovitá světlost: | 90 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 90 mm |
| Šířka: | 85 mm |
| Výška: | 10 mm |
| Hloubka: | 85 mm |
| Šířka s obalem: | 110 mm |
| Výška s obalem: | 50 mm |
| Hloubka s obalem: | 140 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993155 |
| Typové číslo: | 0175.0335 |

Výrobce: MAICO

MA-D90 Těsnící kroužek