**Čtvercová základna QW 90**

Nástěnná deska pro montáž ventilátorů DAS.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | QW 90 |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocel, lakovaná |
| Hmotnost: | 27,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 28,5 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 900 mm |
| Šířka: | 1.320 mm |
| Výška: | 1.320 mm |
| Hloubka: | 5 mm |
| Šířka s obalem: | 1.330 mm |
| Výška s obalem: | 1.330 mm |
| Hloubka s obalem: | 10 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530152 |
| Typové číslo: | 0053.0015 |

Výrobce: MAICO

QW 90 Čtvercová základna