**Čidlo SE ECA 150 ipro H**

Senzor vlhkosti jako náhradní díl pro různé malé axiální ventilátory skupiny ECA 150 ipro.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SE ECA 150 ipro H |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 0,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Šířka: | 32,5 mm |
| Výška: | 56 mm |
| Hloubka: | 24,5 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 250 mm |
| Hloubka s obalem: | 25 mm |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100782 |
| Typové číslo: | E157.0146.0000 |

Výrobce: MAICO

SE ECA 150 ipro H Čidlo