**Čtvercová základna QW 71**

Nástěnná deska pro montáž ventilátorů DAS.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | QW 71 |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocel, lakovaná |
| Hmotnost: | 22,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 23,5 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 710 mm |
| Šířka: | 1.120 mm |
| Výška: | 1.120 mm |
| Hloubka: | 5 mm |
| Šířka s obalem: | 1.130 mm |
| Výška s obalem: | 1.130 mm |
| Hloubka s obalem: | 10 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530138 |
| Typové číslo: | 0053.0013 |

Výrobce: MAICO

QW 71 Čtvercová základna