**Redukce REM 25/20 Ex**

Redukční prvky pro montáž potrubních ventilátorů do potrubí.

REM ...: Z nárazuvzdorného plastu.

REM ... Ex: Z antistatického materiálu (kov) pro nasazení v prostorech s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | REM 25/20 Ex |
| Umístění: | Trubka |
| Materiál: | Kov |
| Hmotnost: | 0,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,84 kg |
| Redukce na jmenovitou velikost: | 250 mm / 200 mm |
| Šířka: | 249 mm |
| Výška: | 249 mm |
| Hloubka: | 179 mm |
| Šířka s obalem: | 249 mm |
| Výška s obalem: | 249 mm |
| Hloubka s obalem: | 179 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553090 |
| Typové číslo: | 0055.0309 |

Výrobce: MAICO

REM 25/20 Ex Redukce