**Spojovací manžeta ELR 40**

Spojovací manžety pro tlumení hluku a vibrací potrubních ventilátorů.

S 10 mm silným obložením z neoprénu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELR 40 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,51 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Šířka: | 422 mm |
| Výška: | 422 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 422 mm |
| Výška s obalem: | 422 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921165 |
| Typové číslo: | 0092.0116 |

Výrobce: MAICO

ELR 40 Spojovací manžeta