**Spojovací a těsnící materiál BD 56**

Spojovací a těsnící materiál pro těsné přírubové spoje potrubí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | BD 56 |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 1,185 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,2 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 560 mm |
| Šířka: | 240 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 241 mm |
| Výška s obalem: | 151 mm |
| Hloubka s obalem: | 101 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921400 |
| Typové číslo: | 0092.0140 |

Výrobce:

 MAICO

BD 56 Spojovací a těsnící materiál