**Těsnící kroužek MF-FDR90**

Těsnící kroužek vhodný pro trubky MF-F.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-FDR90 |
| Materiál: | EPDM-Kaučuk |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,09 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 90 mm |
| Šířka: | 90 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Šířka s obalem: | 110 mm |
| Výška s obalem: | 110 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752639 |
| Typové číslo: | 0175.0263 |

Výrobce: MAICO

MF-FDR90 Těsnící kroužek