**Úhel MF-W100 80/150**

90°-přechodový kus z kruhového průřezu (vzduchové ventily) na zásuvný adaptér MF-WE.

Přípojné hrdlo, nátrubek

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-W100 80/150 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Strop / Podlaha / Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,63 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 115 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 155 mm |
| Šířka s obalem: | 115 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 155 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184942 |
| Typové číslo: | 0018.0494 |

Výrobce: MAICO

MF-W100 80/150 Úhel