**Plechový adaptér WS 75 A**

Zásuvný adaptér pro přesný přechod na trubku MF-F75.

Připojení ohebné trubky na zásuvný adaptér je rychlé a bezpečné pomocí principu "klick".

Obsah dodávky: Zásuvný adaptér včetně zátky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 75 A |
| Materiál pouzdra: | Kov |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 0,32 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,59 kg |
| Připojovací průměr: | 75 mm |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 223 mm |
| Výška: | 113 mm |
| Hloubka: | 82 mm |
| Šířka s obalem: | 267 mm |
| Výška s obalem: | 156 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992424 |
| Typové číslo: | 0093.1585 |

Výrobce: MAICO

WS 75 A Plechový adaptér