**Ventilátory V WSRB 150**

Ventilátor jako náhradní díl pro centrální ventilační přístroj WS 150.

Provedení se stejnosměrným motorem (EC technologie).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | V WSRB 150 |
| Druh napětí: | Stejnosměrný proud |
| Napájecí napětí: | 48 V (36 V -57 V) |
| Jmenovitý výkon: | 72 W |
| Hmotnost: | 2,43 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,75 kg |
| Šířka: | 115 mm |
| Výška: | 225 mm |
| Hloubka: | 255 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 270 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101475 |
| Typové číslo: | E156.0117.9000 |

Výrobce: MAICO

V WSRB 150 Ventilátory