**Axiální nástěnný ventilátor DZS 60/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZS 60/6 A-Ex |
| Provedení: | Ocelový nástěnný kruh |
| Průtok: | 10.400 m³/h |
| Počet otáček: | 890 1/min |
| Příkon: | 570 W |
| IMax: | 1,05 A |
| Hmotnost: | 29,4 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941156 |
| Typové číslo: | 0094.0115 |

Výrobce: MAICO

DZS 60/6 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor