**Mřížky pro ochranu před dotykem SGCI 80**

Ochranná mřížka v kónickém provedení.

Pro ventilátory s krátkým pouzdrem.

Ochranná mřížka zabraňuje možnému kontaktu s pohyblivými díly ventilátoru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGCI 80 |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 5,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,8 kg |
| Jmenovitá světlost: | 800 mm |
| Šířka: | 162 mm |
| Výška: | 798 mm |
| Hloubka: | 162 mm |
| Šířka s obalem: | 162 mm |
| Výška s obalem: | 798 mm |
| Hloubka s obalem: | 162 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730958 |
| Typové číslo: | 0073.0095 |

Výrobce: MAICO

SGCI 80 Mřížky pro ochranu před dotykem