**Trubka s přehybem WFR 80**

Stáčená falcovaná trubka pro větrací systémy v řízeném větrání bytů.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WFR 80 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Jmenovitá světlost: | 80 mm |
| Délka: | 3 m |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550754 |
| Typové číslo: | 0055.0075 |

Výrobce: MAICO

WFR 80 Trubka s přehybem