**Rámeček na omítku rámeček APM HY 230**

Rámeček pro hygrostaty HY 230 a HY 230 I.

Lze použít pro zakrytí okraje příliš velkých podomítkových elektroinstalačních krabic.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | rámeček APM HY 230 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,01 kg |
| Šířka: | 79 mm |
| Výška: | 79 mm |
| Hloubka: | 11 mm |
| Šířka s obalem: | 81 mm |
| Výška s obalem: | 81 mm |
| Hloubka s obalem: | 12 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931645 |
| Typové číslo: | 0093.0164 |

Výrobce: MAICO

rámeček APM HY 230 Rámeček na omítku