**Uzavírací víko MA-VD200**

Uzavírací víko DN200 z plastu pro plochý rozváděč MA-FV a plochý dvojitý rozváděč MA-FDV.

Uzavírací víko DN200 se skládá z: 1 uzavírací víko DN200.

Barva antracit.

Obsah dodávky: 1 kus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-VD200 |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | Antracit |
| Hmotnost: | 0,12 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,15 kg |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 199 mm |
| Výška: | 199 mm |
| Hloubka: | 15 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 250 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993124 |
| Typové číslo: | 0059.2143 |

Výrobce: MAICO

MA-VD200 Uzavírací víko