**Uzavírací kryt filtru FA G4 WS 75**

Uzavírací kryt filtru G4 jako náhradní díl pro polocentrální ventilační přístroje WS 75.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FA G4 WS 75 |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,08 kg |
| Šířka: | 210 mm |
| Výška: | 30 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 178 mm |
| Hloubka s obalem: | 25 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101338 |
| Typové číslo: | E175.0330.0000 |

Výrobce: MAICO

FA G4 WS 75 Uzavírací kryt filtru