**Sada pro hrubou stavbu WRG 35-SR**

Set pro hrubou stavbu do stěny.

Obsah dodávky: Stěnová trubka (3-dílná), 2 omítkové kryty a venkovní nerezový kryt s vrtací šablonou.

Slouží jako nutné příslušenství pro finální sadu WRG 35-1-SE a WRG 35H-SE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG 35-SR |
| Lze regulovat: | - |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Hmotnost: | 2,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,5 kg |
| Jmenovitá světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 346 mm |
| Výška: | 350 mm |
| Hloubka: | 350 mm |
| Šířka s obalem: | 400 mm |
| Výška s obalem: | 400 mm |
| Hloubka s obalem: | 455 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924500 |
| Typové číslo: | 0192.0450 |

Výrobce: MAICO

WRG 35-SR Sada pro hrubou stavbu