**Kanálová uzavírací klapka VKRI HV 50-56**

Automatická kanálová uzavírací klapka s pravoúhlou spojovací deskou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VKRI HV 50-56 |
| Materiál: | ocel |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 7 kg |
| Šířka: | 610 mm |
| Výška: | 610 mm |
| Hloubka: | 200 mm |
| Šířka s obalem: | 610 mm |
| Výška s obalem: | 610 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730620 |
| Typové číslo: | 0073.0062 |

Výrobce: MAICO

VKRI HV 50-56 Kanálová uzavírací klapka