**Letní kazeta WRSK 300-400**

Letní kazeta pro ventilační přístroje WR 300 a WR 400.

Pro přívod čerstvého venkovního vzduchu bez rekuperace pro provoz v letním období.

Původní tepelný výměník se vyjme a nahradí letní kazetou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRSK 300-400 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 7,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 9,815 kg |
| Šířka: | 410 mm |
| Výška: | 455 mm |
| Hloubka: | 235 mm |
| Šířka s obalem: | 480 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 480 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WR 300, WR 400 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951520 |
| Typové číslo: | 0095.0152 |

Výrobce: MAICO

WRSK 300-400 Letní kazeta