**Kanálové tlumiče hluku s kulisou 40 mm KSD80/200/700**

Parametry

Kanálový tlumič hluku, kulisy 40 mm, násuvný. Celková šířka = šířka tlumiče. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSD80/200/700 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Rozměr kanálu: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Šířka: | 360 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924562 |
| Typové číslo: | 0092.0456 |

Výrobce: MAICO

KSD80/200/700 Kanálové tlumiče hluku s kulisou 40 mm