**Odbočovací kus 90°, horizontální AZ90H80/150/80/100**

Parametry

Odbočka 90° horizontální, hrdla násuvná. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AZ90H80/150/80/100 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Rozměr kanálu: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557272 |
| Typové číslo: | 0055.0727 |

Výrobce: MAICO

AZ90H80/150/80/100 Odbočovací kus 90°, horizontální