**Stěnová/stropní mřížka FFS-WGBW**

Designová stěnová/stropní mřížka vhodná pro stěnovou/stropní výústku FFS-WA.

Mřížka z bíle lakované nerezi disponuje moderním designem s kruhovými otvory.

Upevnění se provádí pomocí pérových svorek.

Obsah dodávky:

1 stěnová/stropní mřížka

1 obnovitelný filtr

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-WGBW |
| Provedení: | Design s křížovými otvory |
| Způsob instalace: | Upevnění pomocí upínacích spon |
| Materiál: | Nerez, bíle lakovaná |
| Hmotnost: | 0,14 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,18 kg |
| Průměr: | 150 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 38 mm |
| Šířka s obalem: | 185 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558941 |
| Typové číslo: | 0055.0894 |

Výrobce: MAICO

FFS-WGBW Stěnová/stropní mřížka