**Protipříruba GF 45**

Protipříruba pro napojení ventilátorů na vzduchové potrubí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GF 45 |
| Materiál: | Ocel, pozinkovaná |
| Hmotnost: | 1,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,71 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 450 mm |
| Šířka: | 510 mm |
| Výška: | 510 mm |
| Hloubka: | 6 mm |
| Šířka s obalem: | 510 mm |
| Výška s obalem: | 510 mm |
| Hloubka s obalem: | 6 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560074 |
| Typové číslo: | 0056.0007 |

Výrobce: MAICO

GF 45 Protipříruba