**Ventilátorová vložka (sada) VE ER-AP 60**

Ventilátorová sada jako náhradní díl pro nástěnný ventilátor ER-AP 60.

Standardní provedení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VE ER-AP 60 |
| Provedení: | Standardní provedení |
| Průtok: | 61 m³/h |
| Počet otáček: | 1.250 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 21 W |
| IMax: | 0,17 A |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,31 kg |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 110 mm |
| Hloubka: | 220 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100096 |
| Typové číslo: | E084.0150.0000 |

Výrobce: MAICO

VE ER-AP 60 Ventilátorová vložka (sada)