**Axial wall fan DZS 20/4 A-Ex**

Technical data

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZS 20/4 A-Ex |
| Model: | Steel wall ring |
| Imax: | 0,44 A |
| Weight: | 3,555 |
| Packing unit: | 1 piece |
| Range: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941019 |
| Article number: | 0094.0101 |

Manufacturer: MAICO

DZS 20/4 A-Ex Axial wall fan