**Kit d'éléments d'arrivée d'air/obturateurs pour diffuseur d'air FFS-V4ED**

Kit d'éléments d'arrivée d'air/obturateurs pour le diffuseur d'air FFS-V4.

Volume de la fourniture :

2 éléments de réglage du débit d'air

2 obturateurs noirs

Le cas échéant, cet article est nécessaire comme pièce de rechange.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-V4ED |
| Poids: | 0,09 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 60 mm |
| Profondeur: | 70 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558972 |
| Référence: | 0055.0897 |

Fabricant : MAICO

FFS-V4ED Kit d'éléments d'arrivée d'air/obturateurs pour diffuseur d'air