**Ventilateur pour gaine rectangulaire DPK 25/4 Ex**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: D

Numéro de référence : 0086.0641
Fabricant : MAICO