**Filtre à air, rechange FF 100**

Filtre à air de rechange pour appareils à air frais.

Unité de conditionnement : 5 pièces.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FF 100 |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,36 kg |
| Classe de filtre: | G2 |
| Largeur: | 225 mm |
| Hauteur: | 95 mm |
| Profondeur: | 6 mm |
| Largeur avec emballage: | 265 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Adapté aux produits: | FLG 100, FLG 100 Z |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936527 |
| Référence: | 0093.0652 |

Fabricant : MAICO

FF 100 Filtre à air, rechange