**Volet de fermeture VKKI 20**

Volet de fermeture automatique en plastique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VKKI 20 |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Anthracite |
| Poids: | 2 kg |
| Poids avec emballage: | 2 kg |
| Largeur: | 160 mm |
| Hauteur: | 160 mm |
| Profondeur: | 200 mm |
| Largeur avec emballage: | 160 mm |
| Hauteur avec emballage: | 160 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734727 |
| Référence: | 0073.0472 |

Fabricant : MAICO

VKKI 20 Volet de fermeture