**Réducteur MF-RZ75/63**

Réducteur en tôle pour connexion commune de gaines flexibles de différents diamètres nominaux.

Pièces de raccordement de réducteur à dimension manchon.

Les deux pièces de raccordement de gaines flexibles différentes ont chacune 2 pinces de fixation comprimables permettant une fixation rapide et bon marché des gaines flexibles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-RZ75/63 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Largeur nominale: | 75 mm / 63 mm |
| Largeur: | 100 mm |
| Hauteur: | 79,2 mm |
| Profondeur: | 79,2 mm |
| Largeur avec emballage: | 100 mm |
| Hauteur avec emballage: | 79,2 mm |
| Profondeur avec emballage: | 79,2 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180722 |
| Référence: | 0018.0072 |

Fabricant : MAICO

MF-RZ75/63 Réducteur